实验室安全自查项目汇总表

| 序 号 | 检 查 项 目 | 检查结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完 全 符 合 | 基 本 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 问题说明 |
| 1 | 组织体系 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 院系层面安全领导小组 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 成立实验室安全领导小组 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 领导小组由党政一把手挂帅 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 有实验室安全工作的信息员 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 有专职实验室秘书（兼职填“基本符合”） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全责任体系 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 建立院系层面的安全责任体系 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 建立所室层面的安全责任体系 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 所室层面的安全责任体系包括分布在主校区和其它校区所有房间 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 每个房间门口挂有对应的安全责任人和有效的应急联系电话 |  |  |  |  |  |
| 2 | 规章制度 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 院系层面有安全卫生检查制度和规范的实验室安全检查台账 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 院系层面有一套安全管理制度，并装订成册发给师生，主要包括： |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 危险化学品的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 气体钢瓶的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 剧毒品的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 生物安全管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 实验动物的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 放射源的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 实验废弃物的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | 结合学科特点的特殊管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | 有安全卫生检查制度 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | 建立安全检查台账，且记录规范 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | 检查出的问题得到及时的整改 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 院系层面有各种应急预案，主要包括： |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 化学危险品突发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 病原微生物突发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 实验动物突发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 放射源突发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 实验设备引发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 所（室）层面的规章制度及执行 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 有安全卫生检查制度 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 建立安全检查台账，且记录规范 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 有仪器设备的操作规程 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 有结合学科特点的特殊管理办法。如：高温、高压、高速运动等特殊设备的管理办法。 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 将有操作指导性的制度、规程上墙 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | 检查出的问题得到及时的整改 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 有年度安全教育计划并组织实施 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 宣传 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 在本单位主页开展安全宣传、报道 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 设有安全教育宣传窗 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 张贴各种安全警示标识 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 活动 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 开展教职工安全教育与培训 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 开展研究生安全教育与培训 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 开展本科生安全教育与培训 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 开展结合学科特点的应急演练 |  |  |  |  |  |
| 4 | 化学安全 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 化学试剂存放 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 建立房间内化学试剂的台帐 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 存放点通风、隔热、安全 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 无存放大桶试剂现象 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 无强酸与强碱、氧化剂与还原剂等混放现象 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | 无标签不明的化学试剂 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | 不存在试剂药品过期现象 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | 不存在试剂瓶盖打开放置的现象 |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 酸缸与碱缸有标识，且加盖、放置位置合理安全 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 剧毒品管理 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 有规范的剧毒品领取、使用台帐 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 执行双人收发 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 执行双人运输 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 有专门的剧毒品存放点，有保险箱 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | 实行双人双锁管理，且只有2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启保险箱 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | 对于具有高挥发性的剧毒品，配备了带双锁的冰箱 |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | 使用时有两人同时在场，且计量取用后立即放回保险箱 |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | 残余、废弃的剧毒品或空瓶的处置按规定进行 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | 不存在私自从外单位获得剧毒品的现象 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 气体钢瓶管理 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 有房间内气体钢瓶台帐 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 无废旧气体钢瓶 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | 无气体钢瓶未固定的现象 |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | 无危险气体钢瓶混放现象（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放） |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | 危险气体钢瓶存放点通风 |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | 无大量气体钢瓶堆放的现象 |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | 有相应的气体管路标识 |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | 对于有多条气体管路的房间内贴有详细的管路图 |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 | 无气体钢瓶连接管路破损或老化现象 |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | 时常对气体连接管路进行检漏 |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 | 存放在独立气体室的钢瓶管路连接规范 |  |  |  |  |  |
| 4.3.12 | 独立的气体钢瓶室有专人管理 |  |  |  |  |  |
| 4.3.13 | 对于涉及剧毒、易燃易爆气体的房间，有监控报警装置 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 化学废弃物处置 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 配备了实验废弃物分类容器 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 将化学废弃物分类包装，及时送中转站 |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象 |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | 无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | 无实验室门外堆放实验废弃物现象 |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | 无随意排放有毒有害气体现象 |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 | 对于产生有毒和异味废气的，有气体吸收装置 |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物安全管理 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 制度与资质 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 建立了相关的规章制度 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 开展病原微生物相关实验和研究，具备实验室资质 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 开展病原微生物相关实验和研究，人员经过专业培训，并取得相应的“证书” |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 不存在无资质实验室饲养实验动物的现象 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 建立了生物安全事故应急预案 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 设施与场所 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 实验室安全防范设施达到安全要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 生物安全实验室配备有生物安全柜 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 生物安全实验室设有可视窗 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 生物安全实验室安装了防虫纱窗 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 生物安全实验室有高压灭菌器 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 操作与记录 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 有采购、保存、实验的记录 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 将实验废弃物进行了分类处置 |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 对病原微生物污染的实验废弃物进行高温高压灭菌处理 |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 有废弃物送储的记录 |  |  |  |  |  |
| 6 | 放射性安全管理 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 制度 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 取得“辐射安全许可证”，并按规定开展实验 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 建立了辐射安全规章制度 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | 建立了辐射事故应急预案 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 场所与设施 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 放射源储存地点符合安全相关规定 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 涉辐实验场所有安全警示标识和警戒线 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 放射性实验场所和设备具有正常工作的安全连锁装置 |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 放射性废弃物有专门的存放容器和场所 |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 放射性废弃物有专门的处置方案或协议，并有处置记录 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 人员 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 放射性操作人员经过了专门培训，有《辐射安全与防护培训学习合格证书》 |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 涉辐人员及时参加每年的职业体检 |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | 涉辐人员佩带个人剂量计，并按时更换 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气与机械安全 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 用电基础安全 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 无乱拉乱接电线现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | 无使用花线现象、无木质配电板现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | 不存在电线老化现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | 无多个大功率仪器使用一个接线板的现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 无插座未固定现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | 无接线板直接放在地面的现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 | 无多个接线板串联现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 | 空调有专用插座 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 设备安全 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 建立了设备台帐 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 制定了仪器设备的操作规程 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 电路容量与高功率的设备相匹配 |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | 仪器设备接地良好 |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源 |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | 仪器设备正常运行、维护、记录 |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有安全警示标识 |  |  |  |  |  |
| 7.2.8 | 不存在电脑随意开机过夜现象 |  |  |  |  |  |
| 7.2.9 | 不存在空调随意开机过夜现象 |  |  |  |  |  |
| 7.2.10 | 不存在饮水机开机过夜现象 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 冰箱管理 |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 贮存化学试剂的机械温控有霜冰箱已经防爆改造 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | 未经防爆改造机械温控有霜冰箱不贮存化学试剂 |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | 不能进行防爆改造的机械温控无霜冰箱，不贮存化学试剂 |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | 冰箱过期服役应及时报废 |  |  |  |  |  |
| 7.3.5 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热 |  |  |  |  |  |
| 7.3.6 | 实验室冰箱中不放置食品 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 烘箱、电阻炉管理 |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 烘箱、电阻炉超期服役应及时报废 |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | 烘箱、电阻炉有故障应及时维修 |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | 烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶 |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | 烘箱、电阻炉等附近不存放易燃易爆化学品 |  |  |  |  |  |
| 7.4.5 | 不在烘箱、干燥箱等周围堆放杂物，影响散热 |  |  |  |  |  |
| 7.4.6 | 使用烘箱、电阻炉进行烘烤时不得无人值守 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 明火电炉管理 |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 使用明火电炉必须取得“许可证” |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | 虽取得“明火电炉许可证”但放松管理、安全保障不够 |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | 明火电炉不准加热易燃易爆溶剂 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 机械安全 |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 建立了相关的规章制度 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | 制定了设备的操作规程 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | 对于高速运动、高温、高压等设备和场所，有安全警示标识 |  |  |  |  |  |
| 7.6.4 | 配备相应安全防护设施 |  |  |  |  |  |
| 7.6.5 | 配备安全防护用品 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全设施 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 应急设施 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 消防器材配置合理 |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | 无灭火器过期现象 |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。 |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | 化学类实验室有应急喷淋装置 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 | 化学类实验室有洗眼装置 |  |  |  |  |  |
| 8.1.6 | 对应急喷淋和洗眼装置进行定期检修 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 需通风系统的实验室已配备了相应的系统 |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | 通风系统运行正常 |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | 通风系统有防振降噪措施 |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | 对于排出废气较严重的实验室，其通风系统有吸收过滤的装置 |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | 换气扇使用正常 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 门窗安全无隐患 |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | 下水道畅通 |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 | 冷却冷凝系统的橡胶管无老化现象 |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 | 不存在水龙头、水管、皮管老化破损现象 |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验室环境与管理 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 制度与场所 |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 实验室有值日制度 |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | 实验室消防通道通畅 |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | 公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 卫生与环境 |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 实验室卫生状况良好 |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | 不存在门开着无人值守的现象 |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）未及时清理的现象 |  |  |  |  |  |
| 9.2.4 | 实验区与学习区明确分开 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 实验室内不停放电动车、自行车等 |  |  |  |  |  |
| 9.3.2 | 实验室内不烧煮食物、用餐 |  |  |  |  |  |
| 9.3.3 | 实验室内不堆放私人物品 |  |  |  |  |  |
| 9.3.4 | 不在实验室内睡觉过夜 |  |  |  |  |  |
| 9.3.5 | 自来水开着时无人值守 |  |  |  |  |  |
| 9.3.6 | 实验室内无违规吸烟现象 |  |  |  |  |  |
| 9.3.7 | 点燃蚊香的底盘必需是金属的 |  |  |  |  |  |

注：1.请各单位组织实验室（研究所）对照表格进行自查，在对应的栏内打“√”，并将发现的问题和隐患填写在“问题说明”中。

2.各单位根据实验室（研究所）自查结果进行汇总上报，在对应栏中填写：对应数/总数。